## Sheet1
非球面レンズ の焦点距離、後側焦点距離計算シート					使用方法はhttp://skomo.o.oo7.jp/f20/hp20.htmを参照願います。
					注（１）黄色のセルに値を設定して「計算実行」ボタンを押します。

レンズ計算条件入力表
No	記号	値	説明
1	Dia	8	レンズ直径(mm)
2	Tc	3.69	中心厚(mm)
3	N0	1.59708	レンズ屈折率(mm)
4	N1	1.51072	カバーガラス屈折率
5	Tg	0.25	カバーガラスの板厚
6	Dg	4	レンズとカバーガラスの間隔(mm)
7	NJ	10	変数範囲の分割数
8	WL	780	設計波長(nm)
非球面係数(*)
No	記号	値(平行側）	値(結像側)
9	R	5.09239	-56.2031
10	k	-4.7317E-01	0.0000E+00
11	A4	0.0000E+00	5.1240E-04
12	A6	-2.2570E-06	-2.2660E-05
13	A8	2.4120E-09	3.3300E-07
14	A10	-8.2630E-09	0.0000E+00

	平行光線の半径	正方向焦点距離	正方向後側焦点距離	正方向波面収差	正方向出射角度	逆方向焦点距離	逆方向後側焦点距離	逆方向波面収差	逆方向出射角度
No	H(mm)	F(mm)	Fb(mm)	OL(λ)	U(rad)	F(mm)	Fb(mm)	OL(λ)	U(rad)
0	0.001	8.0003	5.9175	0.0000	0.0001	8.0003	7.8039	0.0000	0.0001
0.1	0.4	8.0005	5.9175	-0.0001	0.0500	7.9819	7.7656	-0.0309	0.0501
0.2	0.8	8.0011	5.9173	-0.0009	0.1002	7.9242	7.6468	-0.5128	0.1011
0.3	1.2	8.0021	5.9171	-0.0036	0.1505	7.8206	7.4366	-2.7747	0.1540
0.4	1.6	8.0034	5.9171	-0.0085	0.2013	7.6597	7.1164	-9.6865	0.2104
0.5	2	8.0047	5.9172	-0.0145	0.2525	7.4254	6.6601	-27.2052	0.2727
0.6	2.4	8.0056	5.9172	-0.0207	0.3045	7.0952	6.0311	-68.4602	0.3451
0.7	2.8	8.0058	5.9172	-0.0279	0.3573	6.6337	5.1710	-166.4600	0.4357
0.8	3.2	8.0051	5.9172	-0.0374	0.4112	5.9569	3.9415	-431.7658	0.5671
0.9	3.6	8.0043	5.9172	-0.0481	0.4665	36000000000.0000	35745273212.9262	-1079.3890	0.0000
1	4	8.0054	5.9172	-0.0597	0.5232	40000000000.0000	39742849106.3859	-1351.4004	0.0000